## Calculations
Room Temp = | 23.36 | ᵒC
TC Diameter = | 2.34 | mm
= | 0.00234 | m
Rod Diameter = | 12.88 | mm
= | 0.01288 | m
Rod Area = | πD2/4
= | 0.00013029 | m2
Aluminum Rod TC Data
Distance (in) | Avg Temp (ᵒC) | Avg Temp (K)
0 | 0 | 273.15
0 | 0 | 273.15
0 | 0 | 273.15
0 | 0 | 273.15
0 | 0 | 273.15
5 | 0 | 273.15
6 | 0 | 273.15
7 | 0 | 273.15
8 | 0 | 273.15
9 | 0 | 273.15
10 | 0 | 273.15
11 | 0 | 273.15
12 | 0 | 273.15
13 | 0 | 273.15

## Al IR data
Aluminum Rod IR Data
| Distance (in) | Temperature (ᵒC) |  | Distance (in) | Avg Temp (ᵒC) | Avg Temp (K)
| 0 | 100.3 |  | 0 | 100.6333 | 373.7833
| 0 | 101.6 |  | 1 | 99.5 | 372.65
| 0 | 100 |  | 2 | 99.4 | 372.55
Average : | 0 | 100.6333 |  | 3 | 48.8667 | 322.0167
|  |  |  | 4 | 37.8667 | 311.0167
| 1 | 99.3 |  | 5 | 36.5333 | 309.6833
| 1 | 99.5 |  | 6 | 34.5667 | 307.7167
| 1 | 99.7 |  | 7 | 33.7 | 306.85
Average : | 1 | 99.5 |  | 8 | 33.1667 | 306.3167
|  |  |  | 9 | 34.9 | 308.05
| 2 | 98.4 |  | 10 | 34.6667 | 307.8167
| 2 | 99.6 |  | 11 | 38.3 | 311.45
| 2 | 100.2 |  | 12 | 34.6333 | 307.7833
Average : | 2 | 99.4 |  | 13 | 30.7667 | 303.9167
| 3 | 47.3 | Room Temp = | 23.36 | ᵒC
| 3 | 49.4 | TC Diameter = | 2.34 | mm
| 3 | 49.9 | = | 0.00234 | m
Average : | 3 | 48.8667 | Rod Diameter = | 12.88 | mm
|  |  | = | 0.01288 | m
| 4 | 37.9 | Rod Area = | πD2/4
| 4 | 38.6 | = | 0.00013029 | m2
| 4 | 37.1
Average : | 4 | 37.8667
| 5 | 36.6
| 5 | 36.9
| 5 | 36.1
Average : | 5 | 36.5333
| 6 | 35.3
| 6 | 32.6
| 6 | 35.8
Average : | 6 | 34.5667
| 7 | 34.8
| 7 | 32.7
| 7 | 33.6
Average : | 7 | 33.7
| 8 | 33.4
| 8 | 33.1
| 8 | 33
Average : | 8 | 33.1667
| 9 | 35.9
| 9 | 35.4
| 9 | 33.4
Average : | 9 | 34.9
| 10 | 37.8
| 10 | 32.5
| 10 | 33.7
Average : | 10 | 34.6667
| 11 | 37
| 11 | 38.6
| 11 | 39.3
Average : | 11 | 38.3
| 12 | 34.1
| 12 | 34.8
| 12 | 35
Average : | 12 | 34.6333
| 13 | 30.9
| 13 | 30.6
| 13 | 30.8
Average : | 13 | 30.7667

## Steel IR data
Steel Rod IR Data
| Distance (in) | Temperature (ᵒC) |  | Distance (in) | Avg Temp (ᵒC) | Avg Temp (K)
| 0 | 103.9 |  | 0 | 103.0333 | 376.1833
| 0 | 102.4 |  | 1 | 104.0667 | 377.2167
| 0 | 102.8 |  | 2 | 108.1333 | 381.2833
Average : | 0 | 103.0333 |  | 3 | 75.2667 | 348.4167
|  |  |  | 4 | 45.3333 | 318.4833
| 1 | 102.8 |  | 5 | 40.4667 | 313.6167
| 1 | 103.3 |  | 6 | 38.2667 | 311.4167
| 1 | 106.1 |  | 7 | 37.1333 | 310.2833
Average : | 1 | 104.0667 |  | 8 | 35.1 | 308.25
|  |  |  | 9 | 39.4 | 312.55
| 2 | 108.7 |  | 10 | 42.2 | 315.35
| 2 | 109 |  | 11 | 39.3333 | 312.4833
| 2 | 106.7 |  | 12 | 30.1333 | 303.2833
Average : | 2 | 108.1333 |  | 13 | 28.9333 | 302.0833
| 3 | 72.5 | Room Temp = | 23.36 | ᵒC
| 3 | 80.4 | TC Diameter = | 2.34 | mm
| 3 | 72.9 | = | 0.00234 | m
Average : | 3 | 75.2667 | Rod Diameter = | 12.98 | mm
|  |  | = | 0.01298 | m
| 4 | 46 | Rod Area = | πD2/4
| 4 | 45.4 | = | 0.00013232 | m2
| 4 | 44.6
Average : | 4 | 45.3333
| 5 | 41.7
| 5 | 39.9
| 5 | 39.8
Average : | 5 | 40.4667
| 6 | 39
| 6 | 38.3
| 6 | 37.5
Average : | 6 | 38.2667
| 7 | 37.6
| 7 | 36.3
| 7 | 37.5
Average : | 7 | 37.1333
| 8 | 35.5
| 8 | 35.7
| 8 | 34.1
Average : | 8 | 35.1
| 9 | 39.5
| 9 | 39.2
| 9 | 39.5
Average : | 9 | 39.4
| 10 | 43.2
| 10 | 44
| 10 | 39.4
Average : | 10 | 42.2
| 11 | 40.5
| 11 | 40.2
| 11 | 37.3
Average : | 11 | 39.3333
| 12 | 30.5
| 12 | 30.2
| 12 | 29.7
Average : | 12 | 30.1333
| 13 | 29
| 13 | 28.7
| 13 | 29.1
Average : | 13 | 28.9333

## Al TC data
Aluminum Rod TC Data |  |  | Distance (in) = | 0 | Distance (in) = | 1 | Distance (in) = | 2 | Distance (in) = | 3 | Distance (in) = | 4 | Distance (in) = | 5 | Distance (in) = | 6 | Distance (in) = | 7 | Distance (in) = | 8 | Distance (in) = | 9 | Distance (in) = | 10 | Distance (in) = | 11 | Distance (in) = | 12 | Distance (in) = | 13
|  |  | Avg Temp (ᵒC) = | 95.6988 | Avg Temp (ᵒC) = | 95.6029 | Avg Temp (ᵒC) = | 93.5999 | Avg Temp (ᵒC) = | 60.2755 | Avg Temp (ᵒC) = | 64.689 | Avg Temp (ᵒC) = | 47.3606 | Avg Temp (ᵒC) = | 33.0399 | Avg Temp (ᵒC) = | 33.0399 | Avg Temp (ᵒC) = | 43.3554 | Avg Temp (ᵒC) = | 43.3554 | Avg Temp (ᵒC) = | 28.1681 | Avg Temp (ᵒC) = | 45.0681 | Avg Temp (ᵒC) = | 43.3134 | Avg Temp (ᵒC) = | 43.3134
Room Temp = | 23.36 | ᵒC | Time | Temp (ᵒC) | Time | Temp (ᵒC) | Time | Temp (ᵒC) | Time | Temp (ᵒC) | Time | Temp (ᵒC) | Time | Temp (ᵒC) | Time | Temp (ᵒC) | Time | Temp (ᵒC) | Time | Temp (ᵒC) | Time | Temp (ᵒC) | Time | Temp (ᵒC) | Time | Temp (ᵒC) | Time | Temp (ᵒC) | Time | Temp (ᵒC)
TC Diameter = | 2.34 | mm | 0 | 95.5989 | 0 | 95.532 | 0 | 91.4159 | 0 | 56.4225 | 0 | 65.511 | 0 | 46.0808 | 0 | 32.0153 | 0 | 32.0153 | 0 | 40.8159 | 0 | 40.8159 | 0 | 27.2297 | 0 | 42.9745 | 0 | 41.3531 | 0 | 41.3531
= | 0.00234 | m | 0.071429 | 95.9242 | 0.071429 | 95.5257 | 0.071429 | 91.1312 | 0.071429 | 56.1812 | 0.071429 | 65.3157 | 0.071429 | 46.3217 | 0.071429 | 31.9116 | 0.071429 | 31.9116 | 0.071429 | 40.8952 | 0.071429 | 40.8952 | 0.071429 | 27.3739 | 0.071429 | 43.0743 | 0.071429 | 41.4578 | 0.071429 | 41.4578
Rod Diameter = | 12.88 | mm | 0.14286 | 96.1161 | 0.14286 | 95.6752 | 0.14286 | 90.5182 | 0.14286 | 56.1603 | 0.14286 | 65.1885 | 0.14286 | 46.3858 | 0.14286 | 31.8281 | 0.14286 | 31.8281 | 0.14286 | 41.3458 | 0.14286 | 41.3458 | 0.14286 | 27.3343 | 0.14286 | 43.2653 | 0.14286 | 41.5531 | 0.14286 | 41.5531
= | 0.01288 | m | 0.21429 | 95.7452 | 0.21429 | 95.8208 | 0.21429 | 92.1347 | 0.21429 | 57.6911 | 0.21429 | 65.1734 | 0.21429 | 46.3514 | 0.21429 | 31.7779 | 0.21429 | 31.7779 | 0.21429 | 41.3429 | 0.21429 | 41.3429 | 0.21429 | 27.5149 | 0.21429 | 43.5071 | 0.21429 | 41.6265 | 0.21429 | 41.6265
Rod Area = | πD2/4 |  | 0.28571 | 95.7075 | 0.28571 | 95.7933 | 0.28571 | 92.5475 | 0.28571 | 59.6438 | 0.28571 | 64.9564 | 0.28571 | 46.3659 | 0.28571 | 31.75 | 0.28571 | 31.75 | 0.28571 | 41.4094 | 0.28571 | 41.4094 | 0.28571 | 27.5993 | 0.28571 | 43.6966 | 0.28571 | 41.6861 | 0.28571 | 41.6861
= | 0.00013029 | m2 | 0.35714 | 95.6791 | 0.35714 | 95.7729 | 0.35714 | 93.1588 | 0.35714 | 60.1461 | 0.35714 | 65.2121 | 0.35714 | 46.4361 | 0.35714 | 31.7544 | 0.35714 | 31.7544 | 0.35714 | 41.4531 | 0.35714 | 41.4531 | 0.35714 | 27.5631 | 0.35714 | 43.8192 | 0.35714 | 41.8311 | 0.35714 | 41.8311
|  |  | 0.42857 | 95.6435 | 0.42857 | 95.7722 | 0.42857 | 94.1427 | 0.42857 | 60.2372 | 0.42857 | 65.2517 | 0.42857 | 46.4608 | 0.42857 | 32.9015 | 0.42857 | 32.9015 | 0.42857 | 41.5738 | 0.42857 | 41.5738 | 0.42857 | 27.5119 | 0.42857 | 43.8791 | 0.42857 | 41.9511 | 0.42857 | 41.9511
|  |  | 0.5 | 95.6492 | 0.5 | 95.7631 | 0.5 | 94.2251 | 0.5 | 60.0611 | 0.5 | 65.2564 | 0.5 | 46.5687 | 0.5 | 33.6293 | 0.5 | 33.6293 | 0.5 | 41.7399 | 0.5 | 41.7399 | 0.5 | 27.4535 | 0.5 | 44.017 | 0.5 | 42.0877 | 0.5 | 42.0877
Distance (in) | Avg Temp (ᵒC) | Avg Temp (K) | 0.57143 | 95.653 | 0.57143 | 95.6752 | 0.57143 | 94.0818 | 0.57143 | 60.0033 | 0.57143 | 65.3082 | 0.57143 | 46.6683 | 0.57143 | 33.5225 | 0.57143 | 33.5225 | 0.57143 | 41.9042 | 0.57143 | 41.9042 | 0.57143 | 27.4811 | 0.57143 | 44.1621 | 0.57143 | 42.1978 | 0.57143 | 42.1978
0 | 95.6988 | 368.8488 | 0.64286 | 95.6485 | 0.64286 | 95.7213 | 0.64286 | 93.6996 | 0.64286 | 59.8186 | 0.64286 | 65.349 | 0.64286 | 46.7302 | 0.64286 | 33.3677 | 0.64286 | 33.3677 | 0.64286 | 42.0543 | 0.64286 | 42.0543 | 0.64286 | 27.4287 | 0.64286 | 44.2521 | 0.64286 | 42.3199 | 0.64286 | 42.3199
1 | 95.6029 | 368.7529 | 0.71429 | 95.62 | 0.71429 | 95.5366 | 0.71429 | 93.2806 | 0.71429 | 60.0324 | 0.71429 | 65.3082 | 0.71429 | 46.8026 | 0.71429 | 33.2506 | 0.71429 | 33.2506 | 0.71429 | 42.2411 | 0.71429 | 42.2411 | 0.71429 | 27.4114 | 0.71429 | 44.2891 | 0.71429 | 42.4416 | 0.71429 | 42.4416
2 | 93.5999 | 366.7499 | 0.78571 | 95.7262 | 0.78571 | 95.5714 | 0.78571 | 93.2218 | 0.78571 | 60.6805 | 0.78571 | 65.1262 | 0.78571 | 46.845 | 0.78571 | 33.191 | 0.78571 | 33.191 | 0.78571 | 42.4296 | 0.78571 | 42.4296 | 0.78571 | 27.3744 | 0.78571 | 44.2927 | 0.78571 | 42.5357 | 0.78571 | 42.5357
3 | 60.2755 | 333.4255 | 0.85714 | 95.7248 | 0.85714 | 95.5714 | 0.85714 | 92.8676 | 0.85714 | 61.4772 | 0.85714 | 64.9986 | 0.85714 | 46.8729 | 0.85714 | 33.2565 | 0.85714 | 33.2565 | 0.85714 | 42.5753 | 0.85714 | 42.5753 | 0.85714 | 27.404 | 0.85714 | 44.4037 | 0.85714 | 42.584 | 0.85714 | 42.584
4 | 64.689 | 337.839 | 0.92857 | 95.6136 | 0.92857 | 95.5567 | 0.92857 | 92.482 | 0.92857 | 61.4861 | 0.92857 | 64.9453 | 0.92857 | 46.9239 | 0.92857 | 33.2071 | 0.92857 | 33.2071 | 0.92857 | 42.8125 | 0.92857 | 42.8125 | 0.92857 | 27.4531 | 0.92857 | 44.5002 | 0.92857 | 42.7224 | 0.92857 | 42.7224
5 | 47.3606 | 320.5106 | 1 | 95.7188 | 1 | 95.5412 | 1 | 92.9595 | 1 | 60.9943 | 1 | 64.8369 | 1 | 46.9887 | 1 | 33.2719 | 1 | 33.2719 | 1 | 42.8699 | 1 | 42.8699 | 1 | 27.4325 | 1 | 44.6061 | 1 | 42.8728 | 1 | 42.8728
6 | 33.0399 | 306.1899 | 1.0714 | 95.627 | 1.0714 | 95.5324 | 1.0714 | 93.8421 | 1.0714 | 60.5019 | 1.0714 | 64.6924 | 1.0714 | 47.0376 | 1.0714 | 33.2221 | 1.0714 | 33.2221 | 1.0714 | 42.9708 | 1.0714 | 42.9708 | 1.0714 | 27.4529 | 1.0714 | 44.7139 | 1.0714 | 42.9712 | 1.0714 | 42.9712
7 | 33.0399 | 306.1899 | 1.1429 | 95.5563 | 1.1429 | 95.5591 | 1.1429 | 94.034 | 1.1429 | 59.8218 | 1.1429 | 64.6735 | 1.1429 | 47.0865 | 1.1429 | 33.105 | 1.1429 | 33.105 | 1.1429 | 43.1433 | 1.1429 | 43.1433 | 1.1429 | 27.5039 | 1.1429 | 44.7781 | 1.1429 | 43.0565 | 1.1429 | 43.0565
8 | 43.3554 | 316.5054 | 1.2143 | 95.5454 | 1.2143 | 95.7107 | 1.2143 | 94.6941 | 1.2143 | 60.1038 | 1.2143 | 64.7947 | 1.2143 | 47.1506 | 1.2143 | 33.0523 | 1.2143 | 33.0523 | 1.2143 | 43.205 | 1.2143 | 43.205 | 1.2143 | 27.5533 | 1.2143 | 44.8615 | 1.2143 | 43.058 | 1.2143 | 43.058
9 | 43.3554 | 316.5054 | 1.2857 | 95.5732 | 1.2857 | 95.5876 | 1.2857 | 94.4017 | 1.2857 | 60.4166 | 1.2857 | 64.6334 | 1.2857 | 47.1933 | 1.2857 | 33.0435 | 1.2857 | 33.0435 | 1.2857 | 43.233 | 1.2857 | 43.233 | 1.2857 | 27.5976 | 1.2857 | 44.9459 | 1.2857 | 43.1092 | 1.2857 | 43.1092
10 | 28.1681 | 301.3181 | 1.3571 | 95.4962 | 1.3571 | 95.5141 | 1.3571 | 93.4468 | 1.3571 | 59.1345 | 1.3571 | 64.4485 | 1.3571 | 47.2284 | 1.3571 | 33.0611 | 1.3571 | 33.0611 | 1.3571 | 43.314 | 1.3571 | 43.314 | 1.3571 | 27.6579 | 1.3571 | 44.9804 | 1.3571 | 43.2352 | 1.3571 | 43.2352
11 | 45.0681 | 318.2181 | 1.4286 | 95.7248 | 1.4286 | 95.5373 | 1.4286 | 92.9317 | 1.4286 | 57.801 | 1.4286 | 64.3583 | 1.4286 | 47.2773 | 1.4286 | 33.0029 | 1.4286 | 33.0029 | 1.4286 | 43.3869 | 1.4286 | 43.3869 | 1.4286 | 27.6594 | 1.4286 | 45.0594 | 1.4286 | 43.3553 | 1.4286 | 43.3553
12 | 43.3134 | 316.4634 | 1.5 | 95.8837 | 1.5 | 95.5197 | 1.5 | 93.2877 | 1.5 | 57.3281 | 1.5 | 64.2009 | 1.5 | 47.3251 | 1.5 | 32.9846 | 1.5 | 32.9846 | 1.5 | 43.4671 | 1.5 | 43.4671 | 1.5 | 27.7274 | 1.5 | 45.0504 | 1.5 | 43.4403 | 1.5 | 43.4403
13 | 43.3134 | 316.4634 | 1.5714 | 95.5735 | 1.5714 | 95.4772 | 1.5714 | 92.6841 | 1.5714 | 58.0346 | 1.5714 | 63.9536 | 1.5714 | 47.3678 | 1.5714 | 32.9696 | 1.5714 | 32.9696 | 1.5714 | 43.5684 | 1.5714 | 43.5684 | 1.5714 | 27.811 | 1.5714 | 45.0729 | 1.5714 | 43.559 | 1.5714 | 43.559
|  |  | 1.6429 | 95.512 | 1.6429 | 95.5036 | 1.6429 | 93.4701 | 1.6429 | 57.4589 | 1.6429 | 63.7922 | 1.6429 | 47.3833 | 1.6429 | 32.982 | 1.6429 | 32.982 | 1.6429 | 43.6849 | 1.6429 | 43.6849 | 1.6429 | 28.1114 | 1.6429 | 45.1457 | 1.6429 | 43.584 | 1.6429 | 43.584
|  |  | 1.7143 | 95.5078 | 1.7143 | 95.5081 | 1.7143 | 94.0477 | 1.7143 | 57.2782 | 1.7143 | 63.7708 | 1.7143 | 47.5346 | 1.7143 | 33.0014 | 1.7143 | 33.0014 | 1.7143 | 43.7223 | 1.7143 | 43.7223 | 1.7143 | 28.3012 | 1.7143 | 45.2324 | 1.7143 | 43.5895 | 1.7143 | 43.5895
|  |  | 1.7857 | 95.8714 | 1.7857 | 95.5844 | 1.7857 | 94.1416 | 1.7857 | 58.9073 | 1.7857 | 63.6738 | 1.7857 | 48.2705 | 1.7857 | 33.053 | 1.7857 | 33.053 | 1.7857 | 43.743 | 1.7857 | 43.743 | 1.7857 | 28.5413 | 1.7857 | 45.3969 | 1.7857 | 43.6766 | 1.7857 | 43.6766
|  |  | 1.8571 | 95.704 | 1.8571 | 95.6667 | 1.8571 | 94.5266 | 1.8571 | 60.022 | 1.8571 | 63.755 | 1.8571 | 48.2105 | 1.8571 | 33.1039 | 1.8571 | 33.1039 | 1.8571 | 43.8265 | 1.8571 | 43.8265 | 1.8571 | 28.6128 | 1.8571 | 45.5361 | 1.8571 | 43.7931 | 1.8571 | 43.7931
|  |  | 1.9286 | 95.6706 | 1.9286 | 95.5556 | 1.9286 | 94.7219 | 1.9286 | 59.4217 | 1.9286 | 63.7185 | 1.9286 | 47.8711 | 1.9286 | 33.1595 | 1.9286 | 33.1595 | 1.9286 | 43.8976 | 1.9286 | 43.8976 | 1.9286 | 28.5948 | 1.9286 | 45.6688 | 1.9286 | 43.8693 | 1.9286 | 43.8693
|  |  | 2 | 95.6917 | 2 | 95.6699 | 2 | 94.4109 | 2 | 58.9062 | 2 | 63.7547 | 2 | 47.7351 | 2 | 33.1888 | 2 | 33.1888 | 2 | 43.9695 | 2 | 43.9695 | 2 | 28.5813 | 2 | 45.7235 | 2 | 43.9764 | 2 | 43.9764
|  |  | 2.0714 | 95.7318 | 2.0714 | 95.7972 | 2.0714 | 94.3282 | 2.0714 | 58.1689 | 2.0714 | 63.8431 | 2.0714 | 47.9037 | 2.0714 | 33.1998 | 2.0714 | 33.1998 | 2.0714 | 44.0747 | 2.0714 | 44.0747 | 2.0714 | 28.9042 | 2.0714 | 45.7268 | 2.0714 | 44.0682 | 2.0714 | 44.0682
|  |  | 2.1429 | 95.7118 | 2.1429 | 95.6966 | 2.1429 | 94.7539 | 2.1429 | 58.3528 | 2.1429 | 64.2732 | 2.1429 | 48.0043 | 2.1429 | 33.2254 | 2.1429 | 33.2254 | 2.1429 | 44.3395 | 2.1429 | 44.3395 | 2.1429 | 29.1196 | 2.1429 | 45.7866 | 2.1429 | 44.1502 | 2.1429 | 44.1502
|  |  | 2.2143 | 95.7329 | 2.2143 | 95.6119 | 2.2143 | 94.8662 | 2.2143 | 59.1837 | 2.2143 | 64.8326 | 2.2143 | 47.9627 | 2.2143 | 33.247 | 2.2143 | 33.247 | 2.2143 | 44.4886 | 2.2143 | 44.4886 | 2.2143 | 29.2661 | 2.2143 | 45.9529 | 2.2143 | 44.2071 | 2.2143 | 44.2071
|  |  | 2.2857 | 95.7399 | 2.2857 | 95.6576 | 2.2857 | 94.8813 | 2.2857 | 60.767 | 2.2857 | 64.2138 | 2.2857 | 48.0043 | 2.2857 | 33.2792 | 2.2857 | 33.2792 | 2.2857 | 44.6685 | 2.2857 | 44.6685 | 2.2857 | 29.2659 | 2.2857 | 46.1007 | 2.2857 | 44.4008 | 2.2857 | 44.4008
|  |  | 2.3571 | 95.7406 | 2.3571 | 95.5662 | 2.3571 | 94.5214 | 2.3571 | 61.7295 | 2.3571 | 64.0674 | 2.3571 | 47.9345 | 2.3571 | 33.3172 | 2.3571 | 33.3172 | 2.3571 | 44.8712 | 2.3571 | 44.8712 | 2.3571 | 29.1262 | 2.3571 | 46.213 | 2.3571 | 44.4723 | 2.3571 | 44.4723
|  |  | 2.4286 | 95.7821 | 2.4286 | 95.5556 | 2.4286 | 93.0983 | 2.4286 | 63.4511 | 2.4286 | 64.1157 | 2.4286 | 48.2948 | 2.4286 | 33.348 | 2.4286 | 33.348 | 2.4286 | 44.9728 | 2.4286 | 44.9728 | 2.4286 | 29.1562 | 2.4286 | 46.3318 | 2.4286 | 44.543 | 2.4286 | 44.543
|  |  | 2.5 | 95.799 | 2.5 | 95.5053 | 2.5 | 92.7239 | 2.5 | 65.3168 | 2.5 | 64.2166 | 2.5 | 48.4535 | 2.5 | 33.4215 | 2.5 | 33.4215 | 2.5 | 45.0968 | 2.5 | 45.0968 | 2.5 | 29.3476 | 2.5 | 46.3876 | 2.5 | 44.645 | 2.5 | 44.645
|  |  | 2.5714 | 95.7518 | 2.5714 | 95.5415 | 2.5714 | 93.9861 | 2.5714 | 67.6545 | 2.5714 | 64.3723 | 2.5714 | 48.3382 | 2.5714 | 33.4885 | 2.5714 | 33.4885 | 2.5714 | 45.0924 | 2.5714 | 45.0924 | 2.5714 | 29.3939 | 2.5714 | 46.4137 | 2.5714 | 44.7298 | 2.5714 | 44.7298
|  |  | 2.6429 | 95.7346 | 2.6429 | 95.5352 | 2.6429 | 93.9164 | 2.6429 | 67.1414 | 2.6429 | 65.4995 | 2.6429 | 48.2456 | 2.6429 | 33.4907 | 2.6429 | 33.4907 | 2.6429 | 45.1269 | 2.6429 | 45.1269 | 2.6429 | 29.2737 | 2.6429 | 46.4474 | 2.6429 | 44.7842 | 2.6429 | 44.7842
|  |  | 2.7143 | 95.6653 | 2.7143 | 95.4726 | 2.7143 | 94.092 | 2.7143 | 65.6135 | 2.7143 | 65.8945 | 2.7143 | 48.1855 | 2.7143 | 33.498 | 2.7143 | 33.498 | 2.7143 | 45.2469 | 2.7143 | 45.2469 | 2.7143 | 29.1677 | 2.7143 | 46.5231 | 2.7143 | 44.802 | 2.7143 | 44.802
|  |  | 2.7857 | 95.6478 | 2.7857 | 95.5247 | 2.7857 | 94.2863 | 2.7857 | 64.007 | 2.7857 | 65.5403 | 2.7857 | 48.1428 | 2.7857 | 33.5112 | 2.7857 | 33.5112 | 2.7857 | 45.3429 | 2.7857 | 45.3429 | 2.7857 | 29.1587 | 2.7857 | 46.6107 | 2.7857 | 44.8611 | 2.7857 | 44.8611
|  |  | 2.8571 | 95.7729 | 2.8571 | 95.5574 | 2.8571 | 94.7771 | 2.8571 | 62.6817 | 2.8571 | 65.1152 | 2.8571 | 48.1161 | 2.8571 | 33.5437 | 2.8571 | 33.5437 | 2.8571 | 45.4495 | 2.8571 | 45.4495 | 2.8571 | 29.2287 | 2.8571 | 46.7049 | 2.8571 | 44.9818 | 2.8571 | 44.9818
|  |  | 2.9286 | 95.8324 | 2.9286 | 95.5451 | 2.9286 | 94.458 | 2.9286 | 61.3306 | 2.9286 | 64.9954 | 2.9286 | 48.0868 | 2.9286 | 33.5386 | 2.9286 | 33.5386 | 2.9286 | 45.5622 | 2.9286 | 45.5622 | 2.9286 | 29.3785 | 2.9286 | 46.7552 | 2.9286 | 45.0232 | 2.9286 | 45.0232

## Steel TC data
Steel Rod IR Data |  |  | Distance (in) = | 0 | Distance (in) = | 1 | Distance (in) = | 2 | Distance (in) = | 3 | Distance (in) = | 4 | Distance (in) = | 5 | Distance (in) = | 6 | Distance (in) = | 7 | Distance (in) = | 8 | Distance (in) = | 9 | Distance (in) = | 10 | Distance (in) = | 11 | Distance (in) = | 12 | Distance (in) = | 13
|  |  | Avg Temp (ᵒC) = | 95.6988 | Avg Temp (ᵒC) = | 93.2223 | Avg Temp (ᵒC) = | 90.9769 | Avg Temp (ᵒC) = | 56.1996 | Avg Temp (ᵒC) = | 48.2781 | Avg Temp (ᵒC) = | 43.9917 | Avg Temp (ᵒC) = | 41.0444 | Avg Temp (ᵒC) = | 34.1866 | Avg Temp (ᵒC) = | 34.1866 | Avg Temp (ᵒC) = | 33.6209 | Avg Temp (ᵒC) = | 28.1681 | Avg Temp (ᵒC) = | 29.8977 | Avg Temp (ᵒC) = | 29.8977 | Avg Temp (ᵒC) = | 29.1778
Room Temp = | 23.36 | ᵒC | Time | Temp (ᵒC) | Time | Temp (ᵒC) | Time | Temp (ᵒC) | Time | Temp (ᵒC) | Time | Temp (ᵒC) | Time | Temp (ᵒC) | Time | Temp (ᵒC) | Time | Temp (ᵒC) | Time | Temp (ᵒC) | Time | Temp (ᵒC) | Time | Temp (ᵒC) | Time | Temp (ᵒC) | Time | Temp (ᵒC) | Time | Temp (ᵒC)
TC Diameter = | 2.34 | mm | 0 | 95.5989 | 0 | 93.241 | 0 | 86.5985 | 0 | 61.0011 | 0 | 48.427 | 0 | 43.1331 | 0 | 40.5013 | 0 | 36.3219 | 0 | 36.3219 | 0 | 31.7374 | 0 | 27.2297 | 0 | 29.2608 | 0 | 29.2608 | 0 | 27.9706
= | 0.00234 | m | 0.071429 | 95.9242 | 0.071429 | 93.2882 | 0.071429 | 85.9288 | 0.071429 | 60.9339 | 0.071429 | 48.5456 | 0.071429 | 43.101 | 0.071429 | 40.1503 | 0.071429 | 35.6858 | 0.071429 | 35.6858 | 0.071429 | 31.9717 | 0.071429 | 27.3739 | 0.071429 | 29.225 | 0.071429 | 29.225 | 0.071429 | 28.1244
Rod Diameter = | 12.98 | mm | 0.14286 | 96.1161 | 0.14286 | 93.3053 | 0.14286 | 85.2803 | 0.14286 | 60.862 | 0.14286 | 48.815 | 0.14286 | 42.8388 | 0.14286 | 39.7488 | 0.14286 | 35.1331 | 0.14286 | 35.1331 | 0.14286 | 32.0721 | 0.14286 | 27.3343 | 0.14286 | 29.2402 | 0.14286 | 29.2402 | 0.14286 | 28.1834
= | 0.01298 | m | 0.21429 | 95.7452 | 0.21429 | 93.325 | 0.21429 | 88.2367 | 0.21429 | 60.6813 | 0.21429 | 49.3507 | 0.21429 | 42.774 | 0.21429 | 39.51 | 0.21429 | 34.9683 | 0.21429 | 34.9683 | 0.21429 | 32.1006 | 0.21429 | 27.5149 | 0.21429 | 29.2188 | 0.21429 | 29.2188 | 0.21429 | 28.2641
Rod Area = | πD2/4 |  | 0.28571 | 95.7075 | 0.28571 | 93.3412 | 0.28571 | 91.4607 | 0.28571 | 60.0724 | 0.28571 | 49.7974 | 0.28571 | 42.8134 | 0.28571 | 39.5023 | 0.28571 | 34.3846 | 0.28571 | 34.3846 | 0.28571 | 32.0384 | 0.28571 | 27.5993 | 0.28571 | 29.2555 | 0.28571 | 29.2555 | 0.28571 | 28.3004
= | 0.00013232 | m2 | 0.35714 | 95.6791 | 0.35714 | 93.3025 | 0.35714 | 91.8363 | 0.35714 | 59.3669 | 0.35714 | 50.1194 | 0.35714 | 42.9784 | 0.35714 | 39.3885 | 0.35714 | 33.8752 | 0.35714 | 33.8752 | 0.35714 | 32.071 | 0.35714 | 27.5631 | 0.35714 | 29.3243 | 0.35714 | 29.3243 | 0.35714 | 28.2933
|  |  | 0.42857 | 95.6435 | 0.42857 | 93.3398 | 0.42857 | 91.303 | 0.42857 | 59.0676 | 0.42857 | 50.0468 | 0.42857 | 43.071 | 0.42857 | 39.2409 | 0.42857 | 33.9823 | 0.42857 | 33.9823 | 0.42857 | 32.1314 | 0.42857 | 27.5119 | 0.42857 | 29.3787 | 0.42857 | 29.3787 | 0.42857 | 28.4028
|  |  | 0.5 | 95.6492 | 0.5 | 93.2736 | 0.5 | 90.7248 | 0.5 | 58.8606 | 0.5 | 49.8321 | 0.5 | 43.311 | 0.5 | 39.3534 | 0.5 | 33.6357 | 0.5 | 33.6357 | 0.5 | 32.2182 | 0.5 | 27.4535 | 0.5 | 29.3443 | 0.5 | 29.3443 | 0.5 | 28.4673
Distance (in) | Avg Temp (ᵒC) | Avg Temp (K) | 0.57143 | 95.653 | 0.57143 | 93.2667 | 0.57143 | 91.0506 | 0.57143 | 58.9392 | 0.57143 | 49.6097 | 0.57143 | 43.349 | 0.57143 | 39.2665 | 0.57143 | 33.3844 | 0.57143 | 33.3844 | 0.57143 | 32.3175 | 0.57143 | 27.4811 | 0.57143 | 29.2239 | 0.57143 | 29.2239 | 0.57143 | 28.5305
0 | 95.6988 | 368.8488 | 0.64286 | 95.6485 | 0.64286 | 93.2475 | 0.64286 | 90.9111 | 0.64286 | 58.9231 | 0.64286 | 49.6129 | 0.64286 | 43.3751 | 0.64286 | 39.4075 | 0.64286 | 32.8705 | 0.64286 | 32.8705 | 0.64286 | 32.387 | 0.64286 | 27.4287 | 0.64286 | 29.2401 | 0.64286 | 29.2401 | 0.64286 | 28.6056
1 | 93.2223 | 366.3723 | 0.71429 | 95.62 | 0.71429 | 93.2715 | 0.71429 | 92.3687 | 0.71429 | 58.4227 | 0.71429 | 49.4893 | 0.71429 | 43.4652 | 0.71429 | 39.7015 | 0.71429 | 32.682 | 0.71429 | 32.682 | 0.71429 | 32.4916 | 0.71429 | 27.4114 | 0.71429 | 29.2254 | 0.71429 | 29.2254 | 0.71429 | 28.6375
2 | 90.9769 | 364.1269 | 0.78571 | 95.7262 | 0.78571 | 93.2498 | 0.78571 | 91.7833 | 0.78571 | 57.7518 | 0.78571 | 49.2139 | 0.78571 | 43.641 | 0.78571 | 40.1168 | 0.78571 | 33.2484 | 0.78571 | 33.2484 | 0.78571 | 32.6558 | 0.78571 | 27.3744 | 0.78571 | 29.1888 | 0.78571 | 29.1888 | 0.78571 | 28.6651
3 | 56.1996 | 329.3496 | 0.85714 | 95.7248 | 0.85714 | 93.2402 | 0.85714 | 91.7093 | 0.85714 | 57.2171 | 0.85714 | 49.003 | 0.85714 | 43.6546 | 0.85714 | 40.7232 | 0.85714 | 33.1657 | 0.85714 | 33.1657 | 0.85714 | 32.7964 | 0.85714 | 27.404 | 0.85714 | 29.1481 | 0.85714 | 29.1481 | 0.85714 | 28.741
4 | 48.2781 | 321.4281 | 0.92857 | 95.6136 | 0.92857 | 93.2116 | 0.92857 | 91.5729 | 0.92857 | 56.8155 | 0.92857 | 48.8714 | 0.92857 | 43.5866 | 0.92857 | 41.1666 | 0.92857 | 32.74 | 0.92857 | 32.74 | 0.92857 | 32.9234 | 0.92857 | 27.4531 | 0.92857 | 29.1281 | 0.92857 | 29.1281 | 0.92857 | 28.8168
5 | 43.9917 | 317.1417 | 1 | 95.7188 | 1 | 93.2416 | 1 | 91.8974 | 1 | 56.4164 | 1 | 49.0359 | 1 | 43.9128 | 1 | 41.5311 | 1 | 32.4553 | 1 | 32.4553 | 1 | 33.0283 | 1 | 27.4325 | 1 | 29.0801 | 1 | 29.0801 | 1 | 28.8616
6 | 41.0444 | 314.1944 | 1.0714 | 95.627 | 1.0714 | 93.2514 | 1.0714 | 91.7713 | 1.0714 | 55.8581 | 1.0714 | 49.1767 | 1.0714 | 44.1371 | 1.0714 | 41.6245 | 1.0714 | 32.9231 | 1.0714 | 32.9231 | 1.0714 | 33.0817 | 1.0714 | 27.4529 | 1.0714 | 29.0601 | 1.0714 | 29.0601 | 1.0714 | 28.9722
7 | 34.1866 | 307.3366 | 1.1429 | 95.5563 | 1.1429 | 93.2157 | 1.1429 | 91.3412 | 1.1429 | 55.4006 | 1.1429 | 49.2031 | 1.1429 | 44.1502 | 1.1429 | 41.5316 | 1.1429 | 33.2355 | 1.1429 | 33.2355 | 1.1429 | 33.272 | 1.1429 | 27.5039 | 1.1429 | 29.024 | 1.1429 | 29.024 | 1.1429 | 29.0322
8 | 34.1866 | 307.3366 | 1.2143 | 95.5454 | 1.2143 | 93.2409 | 1.2143 | 90.2342 | 1.2143 | 54.9375 | 1.2143 | 49.1993 | 1.2143 | 44.1342 | 1.2143 | 41.4634 | 1.2143 | 33.1703 | 1.2143 | 33.1703 | 1.2143 | 33.3917 | 1.2143 | 27.5533 | 1.2143 | 28.9657 | 1.2143 | 28.9657 | 1.2143 | 29.062
9 | 33.6209 | 306.7709 | 1.2857 | 95.5732 | 1.2857 | 93.2224 | 1.2857 | 88.6247 | 1.2857 | 54.2539 | 1.2857 | 49.1387 | 1.2857 | 44.0859 | 1.2857 | 41.444 | 1.2857 | 33.3288 | 1.2857 | 33.3288 | 1.2857 | 33.3979 | 1.2857 | 27.5976 | 1.2857 | 29.133 | 1.2857 | 29.133 | 1.2857 | 29.2301
10 | 28.1681 | 301.3181 | 1.3571 | 95.4962 | 1.3571 | 93.2062 | 1.3571 | 87.9765 | 1.3571 | 53.6211 | 1.3571 | 49.1232 | 1.3571 | 43.9847 | 1.3571 | 41.4025 | 1.3571 | 33.7839 | 1.3571 | 33.7839 | 1.3571 | 33.4464 | 1.3571 | 27.6579 | 1.3571 | 29.3943 | 1.3571 | 29.3943 | 1.3571 | 29.272
11 | 29.8977 | 303.0477 | 1.4286 | 95.7248 | 1.4286 | 93.2541 | 1.4286 | 89.6816 | 1.4286 | 53.7674 | 1.4286 | 48.977 | 1.4286 | 43.948 | 1.4286 | 41.3516 | 1.4286 | 33.9783 | 1.4286 | 33.9783 | 1.4286 | 33.6304 | 1.4286 | 27.6594 | 1.4286 | 29.5938 | 1.4286 | 29.5938 | 1.4286 | 29.3531
12 | 29.8977 | 303.0477 | 1.5 | 95.8837 | 1.5 | 93.2139 | 1.5 | 89.1798 | 1.5 | 53.3667 | 1.5 | 48.6555 | 1.5 | 43.8994 | 1.5 | 41.4045 | 1.5 | 34.0849 | 1.5 | 34.0849 | 1.5 | 34.0469 | 1.5 | 27.7274 | 1.5 | 29.5767 | 1.5 | 29.5767 | 1.5 | 29.3735
13 | 29.1778 | 302.3278 | 1.5714 | 95.5735 | 1.5714 | 93.2315 | 1.5714 | 91.3601 | 1.5714 | 52.8087 | 1.5714 | 48.311 | 1.5714 | 44.0079 | 1.5714 | 41.3538 | 1.5714 | 34.0279 | 1.5714 | 34.0279 | 1.5714 | 34.242 | 1.5714 | 27.811 | 1.5714 | 29.7801 | 1.5714 | 29.7801 | 1.5714 | 29.3963
|  |  | 1.6429 | 95.512 | 1.6429 | 93.1711 | 1.6429 | 91.7836 | 1.6429 | 52.3087 | 1.6429 | 47.7709 | 1.6429 | 44.2278 | 1.6429 | 41.2791 | 1.6429 | 34.0072 | 1.6429 | 34.0072 | 1.6429 | 34.2701 | 1.6429 | 28.1114 | 1.6429 | 29.8536 | 1.6429 | 29.8536 | 1.6429 | 29.4444
|  |  | 1.7143 | 95.5078 | 1.7143 | 93.1817 | 1.7143 | 92.573 | 1.7143 | 51.9044 | 1.7143 | 47.379 | 1.7143 | 44.1848 | 1.7143 | 41.1704 | 1.7143 | 34.3853 | 1.7143 | 34.3853 | 1.7143 | 34.342 | 1.7143 | 28.3012 | 1.7143 | 30.0668 | 1.7143 | 30.0668 | 1.7143 | 29.5092
|  |  | 1.7857 | 95.8714 | 1.7857 | 93.2055 | 1.7857 | 91.8951 | 1.7857 | 51.9278 | 1.7857 | 47.1993 | 1.7857 | 44.3618 | 1.7857 | 41.2278 | 1.7857 | 34.6823 | 1.7857 | 34.6823 | 1.7857 | 34.4253 | 1.7857 | 28.5413 | 1.7857 | 30.3484 | 1.7857 | 30.3484 | 1.7857 | 29.6002
|  |  | 1.8571 | 95.704 | 1.8571 | 93.1976 | 1.8571 | 91.1056 | 1.8571 | 53.5101 | 1.8571 | 47.2753 | 1.8571 | 44.467 | 1.8571 | 41.2235 | 1.8571 | 34.6268 | 1.8571 | 34.6268 | 1.8571 | 34.3782 | 1.8571 | 28.6128 | 1.8571 | 30.5405 | 1.8571 | 30.5405 | 1.8571 | 29.5905
|  |  | 1.9286 | 95.6706 | 1.9286 | 93.1932 | 1.9286 | 90.9525 | 1.9286 | 54.4734 | 1.9286 | 47.2295 | 1.9286 | 44.4404 | 1.9286 | 41.358 | 1.9286 | 34.5297 | 1.9286 | 34.5297 | 1.9286 | 34.3754 | 1.9286 | 28.5948 | 1.9286 | 30.6237 | 1.9286 | 30.6237 | 1.9286 | 29.5791
|  |  | 2 | 95.6917 | 2 | 93.1715 | 2 | 90.0258 | 2 | 54.6247 | 2 | 47.1949 | 2 | 44.4119 | 2 | 41.5485 | 2 | 34.6043 | 2 | 34.6043 | 2 | 34.2994 | 2 | 28.5813 | 2 | 30.6349 | 2 | 30.6349 | 2 | 29.5846
|  |  | 2.0714 | 95.7318 | 2.0714 | 93.1872 | 2.0714 | 90.843 | 2.0714 | 54.4518 | 2.0714 | 47.2114 | 2.0714 | 44.2869 | 2.0714 | 41.7626 | 2.0714 | 34.7081 | 2.0714 | 34.7081 | 2.0714 | 34.3431 | 2.0714 | 28.9042 | 2.0714 | 30.5894 | 2.0714 | 30.5894 | 2.0714 | 29.6318
|  |  | 2.1429 | 95.7118 | 2.1429 | 93.1858 | 2.1429 | 92.0616 | 2.1429 | 54.2262 | 2.1429 | 46.9978 | 2.1429 | 44.1901 | 2.1429 | 41.9732 | 2.1429 | 34.8006 | 2.1429 | 34.8006 | 2.1429 | 34.3902 | 2.1429 | 29.1196 | 2.1429 | 30.737 | 2.1429 | 30.737 | 2.1429 | 29.6672
|  |  | 2.2143 | 95.7329 | 2.2143 | 93.1674 | 2.2143 | 92.1542 | 2.2143 | 54.3191 | 2.2143 | 46.8738 | 2.2143 | 44.2721 | 2.2143 | 41.9987 | 2.2143 | 34.9314 | 2.2143 | 34.9314 | 2.2143 | 34.3253 | 2.2143 | 29.2661 | 2.2143 | 30.7455 | 2.2143 | 30.7455 | 2.2143 | 29.6964
|  |  | 2.2857 | 95.7399 | 2.2857 | 93.1539 | 2.2857 | 92.097 | 2.2857 | 54.372 | 2.2857 | 46.8618 | 2.2857 | 44.2978 | 2.2857 | 42.1833 | 2.2857 | 35.0204 | 2.2857 | 35.0204 | 2.2857 | 34.5721 | 2.2857 | 29.2659 | 2.2857 | 30.7865 | 2.2857 | 30.7865 | 2.2857 | 29.7498
|  |  | 2.3571 | 95.7406 | 2.3571 | 93.1476 | 2.3571 | 92.2555 | 2.3571 | 54.291 | 2.3571 | 46.6547 | 2.3571 | 44.14 | 2.3571 | 42.1522 | 2.3571 | 35.0869 | 2.3571 | 35.0869 | 2.3571 | 34.6575 | 2.3571 | 29.1262 | 2.3571 | 30.8646 | 2.3571 | 30.8646 | 2.3571 | 29.7819
|  |  | 2.4286 | 95.7821 | 2.4286 | 93.0921 | 2.4286 | 92.6213 | 2.4286 | 54.1021 | 2.4286 | 46.503 | 2.4286 | 44.2813 | 2.4286 | 42.1658 | 2.4286 | 35.0761 | 2.4286 | 35.0761 | 2.4286 | 34.8075 | 2.4286 | 29.1562 | 2.4286 | 30.9053 | 2.4286 | 30.9053 | 2.4286 | 29.8311
|  |  | 2.5 | 95.799 | 2.5 | 93.0979 | 2.5 | 92.7127 | 2.5 | 54.2208 | 2.5 | 46.7699 | 2.5 | 44.5409 | 2.5 | 42.1146 | 2.5 | 34.9332 | 2.5 | 34.9332 | 2.5 | 35.008 | 2.5 | 29.3476 | 2.5 | 30.9152 | 2.5 | 30.9152 | 2.5 | 29.8239
|  |  | 2.5714 | 95.7518 | 2.5714 | 93.1511 | 2.5714 | 92.7551 | 2.5714 | 54.7134 | 2.5714 | 47.3243 | 2.5714 | 44.3448 | 2.5714 | 42.2536 | 2.5714 | 34.7911 | 2.5714 | 34.7911 | 2.5714 | 35.1381 | 2.5714 | 29.3939 | 2.5714 | 30.8476 | 2.5714 | 30.8476 | 2.5714 | 29.8414
|  |  | 2.6429 | 95.7346 | 2.6429 | 93.1692 | 2.6429 | 92.5651 | 2.6429 | 55.696 | 2.6429 | 47.375 | 2.6429 | 44.6615 | 2.6429 | 42.305 | 2.6429 | 34.6388 | 2.6429 | 34.6388 | 2.6429 | 35.2206 | 2.6429 | 29.2737 | 2.6429 | 30.8817 | 2.6429 | 30.8817 | 2.6429 | 29.8869
|  |  | 2.7143 | 95.6653 | 2.7143 | 93.2296 | 2.7143 | 92.3812 | 2.7143 | 57.2127 | 2.7143 | 47.5055 | 2.7143 | 45.1711 | 2.7143 | 41.9691 | 2.7143 | 34.5303 | 2.7143 | 34.5303 | 2.7143 | 35.1046 | 2.7143 | 29.1677 | 2.7143 | 30.9026 | 2.7143 | 30.9026 | 2.7143 | 29.9058
|  |  | 2.7857 | 95.6478 | 2.7857 | 93.2285 | 2.7857 | 92.5008 | 2.7857 | 58.3146 | 2.7857 | 47.6081 | 2.7857 | 45.3651 | 2.7857 | 41.6436 | 2.7857 | 34.5136 | 2.7857 | 34.5136 | 2.7857 | 34.9696 | 2.7857 | 29.1587 | 2.7857 | 30.8351 | 2.7857 | 30.8351 | 2.7857 | 29.879
|  |  | 2.8571 | 95.7729 | 2.8571 | 93.2384 | 2.8571 | 92.5109 | 2.8571 | 58.3016 | 2.8571 | 47.3046 | 2.8571 | 45.4464 | 2.8571 | 41.4131 | 2.8571 | 34.4378 | 2.8571 | 34.4378 | 2.8571 | 34.9701 | 2.8571 | 29.2287 | 2.8571 | 30.795 | 2.8571 | 30.795 | 2.8571 | 29.9371
|  |  | 2.9286 | 95.8324 | 2.9286 | 93.187 | 2.9286 | 92.4027 | 2.9286 | 58.0692 | 2.9286 | 47.0883 | 2.9286 | 45.2066 | 2.9286 | 41.2366 | 2.9286 | 34.4683 | 2.9286 | 34.4683 | 2.9286 | 35.0297 | 2.9286 | 29.3785 | 2.9286 | 30.8206 | 2.9286 | 30.8206 | 2.9286 | 29.9729